## Лист1
Приложение 1
Муниципальное образование | Порядковый номер | Наименование | Место расположения | Площадь, га | Категория земель | Форма собственности | Коммуникации | Здания и сооружения | Назначение | Условия предоставления | Контактное лицо | Примечание
Гагаринский район | 67-03-02 | ИП "Трасса" | Гагаринский район, Никольское сельское поселение, 173 км автодороги М1 "Беларусь", два земельных участка по обе стороны М1 | 106.28 | земли сельскохозяйственного назначения | частная | Газопровод находится на расстоянии 2 км, поставщик АО "Газпром газораспределение Смоленск", средняя мощность 2000 м.куб в час, максимальная 5000 м.куб. в час. Электроснабжение - ближайший центр питания Сверчково 35/10 на расстоянии 3 км, существующая нагрузка 1,65 МВА, резерв мощности 2,77 МВА; водоснабжение - водозабор находится на расстоянии 3 км, возможно строительство собственной скважины,залегание грунтовых вод 50 метров, максимально возможный дебит 15 м.куб. в час., вода пресная , жесткая с повышенным содержанием железа; водоотведение - необходимо строительство локальных очистных сооружений | нет | для сельскохозяйственного производства | аренда, выкуп | Генеральный директор ООО "Мегатрэйд" Алексюк Игорь Александрович, тел. 8(926)1509922
Гагаринский район | 67-03-10 | ИП "Белкино" | Гагаринский район, Потаповское сельское поселение, вдоль автодороги М1 "Беларусь", 178 км, справа | 382 | земли запаса | собственность не разграничена | Газоснабжение возможно от межпоселкового газопровода ГРС "Гагарин" - д. Никольское ( точка подключения в д. Кожино) с мощностью потребления газа 4500 м.куб. в час ( около 11,5 млн. м.куб.в год) с прокладкой газопровода ориентировочной длиной 6,0 км. Электроснабжение - ближайший центр питания ПС Светотехника 110/10 (2x16 МВА) –6,8 км . Резерв мощности 11,44 МВА. Водоснабжение - строительство собственной скважины,залегание грунтовых вод 50 метров, максимально возможный дебит 15 м.куб. в час. Вода пресная , жесткая с повышенным содержанием железа; водоотведение - строительство локальных очистных сооружений | нет | для производства | аренда,выкуп | Отдел экономического развития и потребительского рынка МО "Гагаринский район", т. 8(48135)3-42-50, комитет по земельным и имущественным отношениям МО "Гагаринский район" (48135)3-50-22
Гагаринский район | 67-03-18 | ИП "Красноармейская" | Восточная часть г.Гагарин | 1.7 | земли населенных пунктов | собственность не разграничена | Имеется возможность подключения газопровода низкого давления (200 м), поставщик ОАО "Смоленскоблгаз", Средняя мощность 2000м.куб. в час, максимальная 5000 м.куб. в час; электроэнергия -ближайший центр питания ПС Светотехника 110/10 (2x16 МВА)-1,2 км. Резерв мощности 11,44 МВА; ВЛ-1003 РП-3 – 0,1 км. Водоснабжение - имеется возможность подключения к городской системе водоснабжения (50 м); водоотведение - возможное подключение к городской системе водоотведения (100 м). | нет | для многоэтажной застройки | аренда,выкуп | Отдел экономического развития и потребительского рынка МО "Гагаринский район", т. 8(48135)3-42-50, комитет по земельным и имущественным отношениям МО "Гагаринский район" (48135)3-50-22
Гагаринский район | 67-03-20 | ООО "Русская косметика" | Гагаринский район, Ашковское сельское поселение, на северо-запад от "Западной промзоны" г.Гагарин | 8.8 | земли населенных пунктов | частная | Электроснабжение- ближайший центр питания ПС Трубная 110/10 на расстоянии 2,3 км. Резерв мощности-18,39 МВА.Газоснабжение - возможность подключения к среднему или высокому давлению, поставщик ОАО "Смоленскоблгаз". Средняя мощность 2000 м куб в час, максимальная 5000 м куб в час; водоснабжение (2 колодца водопроводной сети),дренажные канализационные колодцы-6 шт. | Здание из сендвич-панелей | для производства | аренда | Генеральный директор Захарова Ирина Львовна 8(495)981-92-00
Гагаринский район | 67-03-21 | ИП "Никольское" | Гагаринский район, Никольское сельское поселение | 35 | земли сельскохозяйственного назначения | собственность не разграничена | Имеется возможность подключения газа, газопровод проходит по участку, средняя мощность 2000 м.куб в час, максимальная 5000 м.куб. в час; электроэнергия - ближайший центр питания ПС Никольское 35/10 .Резерв мощности 4,27 МВА.Линия ЛЭП 10 проходит, напротив, через дорогу, имеется возможность подключения 630 квт; имеется возможность строительства собственной скважины, строительство локальных очистных. | нет | для сельскохозяйственного производства | аренда | Отдел экономического развития и потребительского рынка МО "Гагаринский район", т. 8(48135)3-42-50
Гагаринский район | 67-03-22 | ИП "Зубково" | Гагаринский район, Акатовское сельское поселение | 5.5 | земли сельскохозяйственного назначения | собственность не разграничена | Имеется возможность подключения газа, газопровод проходит, напротив, через дорогу,поставщик ОАО "Смоленскоблгаз", Средняя мощность 2000м.куб. в час, максимальная 5000 м.куб. в час; электроэнергия - ближайший центр питания ПС Акатово 35/10 на расстоянии 1,1 км. Резерв мощности 0,25 МВА. Имеется возможность строительства собственной скважины, строительство собственных локальных очистных | нет | для сельскохозяйственного производства | аренда,выкуп | Отдел экономического развития и потребительского рынка МО "Гагаринский район", т. 8(48135)3-42-50
Гагаринский район | 67-03-23 | ИП "Ивашково" | Гагаринский район, Акатовское сельское поселение | 44 | земли сельскохозяйственного назначения | частная | Ориентировочное расстояние от точки подключения газа ГРС "Гагарин" до границы земельного участка – 0,1 км. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения – 5000,0 м3/час. Электроэнергия:предполагаемая точка присоединения : ВЛИ - 0,4 кВ №1 ТП-749 ВЛ -1008 Акатово, ориентировочное расстояние от предполагаемой точки присоеденения до границы земельного участка составляет 150 метров.Величина максимальной мощности, исходя из предельной свободной мощности существующих сетей . составит 30кВт на уровне напряжения присоединения 0,4 кВ по третьей категории надежности. Водоснабжение - строительство собственной скважины, потребление согласно тех. условиям; водоотведение - имеется возможность подключения | нет | для сельскохозяйственного производства | аренда, выкуп | Мисиюк Татьяна Александровна, тел.8(903)8926145
Гагаринский район | 67-03-25 | ИП "Гагаринское РАЙПО Школа - Магазин" | г. Гагарин, ул. Гагарина, д.8 | 2.1 | земли промышленности | частная | Коммуникации подключены к инвестиционной площадке. Центральное: водоснабжение- d=200 мм, давление в сети 2,5 АТМ, отопление. Электроснабжение:центральное, ближайший центр питания ПС Трубная 110/10 на расстоянии 1,2 км. Резерв мощности 18,39 МВА. Газоснабжение подведено к площадке. Средняя мощность-2000 м3/час. Максимальная возможная мощность в точке подключения 5000 м3/час. Городская система водоотведения d=100 мм . Подключена телефонная связь, интернет. | На земельном участке находятся: общетоварный склад площадью 2556,1 кв.м, котельная площадью 95 кв.м, гаражи площадью 581,7 кв.м | под общественно – деловую и производственную деятельность | аренда | Отдел экономического развития и потребительского рынка МО "Гагаринский район", т. 8(48135)3-42-50, Председатель Гагаринского РАЙПО Махов Вячеслав Александрович т. 6-51-68
Гагаринский район | 67-03-27 | ИП "Кормино, северо - западная сторона" | Гагаринский район, Ашковское сельское поселение, д. Кормино, северо – западная сторона | 18.33 | земли сельскохозяйственного назначения | частная | Газопровод: Имеется возможность подключения к газопроводу. Ориентировочная плата за подключение (технологическое присоединение) объекта – 2,0 млн. руб. Планируемый срок подключения объекта к газораспределительной сети – 2 года. Срок действия технических условий – 3 года с момента выдачи. Необходимо согласование поставки газа владельцем ГРС ООО «Газпром трансгаз Санкт – Петербург». Максимальная техническая возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения – 5000 м³/в час. Предельная свободная мощность существующих сетей, тыс. м³/год – 26000,0. Электроэнергия: ближайший центр питания ПС Трубная 110/10 на расстоянии 3,9 км. Резерв мощности 18,39 МВА. Срок подключения капитального строительства к электрическим сетям составит не более 2-х лет с даты заключения договора об осуществлении технического присоединения. Водоснабжение: имеется возможность подключения. Ориентировочная стоимость новых сетей к объектам (врезка в колодце к существующей сети) – 30 тыс. руб., срок - в течение 8 часов. Водоотведение: Требуется строительство локальных очистных сооружений | нет | Общественно – деловая, жилая, производственная | выкуп | Отдел экономического развития и потребительского рынка МО "Гагаринский район", т. 8(48135)3-42-50 Иванов Александр Владимирович 8-910-727-53-67 konversprom@rambler.ru
Гагаринский район | 67-03-28 | ИП "Мальцево" | Гагаринский район, Мальцевское сельское поселение , 162 км федеральной трассы М1 | 38 | земли сельскохозяйственного назначения | частная | Газопровод: среднего давления на территории земельного участка из труб ПНД диаметром 240 мм.Средняя мощность 2000 м куб в час, максимальная 5000 м куб в час.Ориентировочная стоимость 1,0-1,3 млн. руб. Срок подключения – 6 месяцев. Электроэнергия:ближайший центр питания ПС Сверчково 35/10 на расстоянии 8,6 км.Резерв мощности 0,75 МВА. Водоснабжение: имеется возможность строительства собственной скважины объемом потребления до 32 т воды/сутки и локальных очистных сооружений. Глубина залегания грунтовых вод 50 м, вода пресная, жесткая с повышенным содержанием железа | нет | для сельскохозяйственного производства | аренда | Отдел экономического развития и потребительского рынка МО "Гагаринский район" т.8(48135)3-42-50