АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2013 года	№ 51

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Устава Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Гагаринского сельского поселения

Гагаринского района

Смоленской области						Т.П. Филимоненкова

# Российская Федерация

Муниципальное образование Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КЛУШИНО, 2013г

Реквизиты Гагаринского сельского поселения.

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области - Т.П.Филимоненкова |
| Юридический адрес | 215033 Смоленская область, Гагаринский район, д.Клушино, ул.Гагарина, дом 2 |
| Фактический полный почтовый адрес | 215033 Смоленская область, Гагаринский район, д.Клушино, ул.Гагарина, дом 2 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | тел. (48-135)-7-45-31 факс (48-135)-3-67-46 gagarinskoegag@mail.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 6723019406 |
| Код организации по ОКПО | 672301001 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40204810500000183001 БИК 046614001 л/с 03914220040 в ГРКЦ ГУ банка России по Смоленской области г.Смоленск |

# Подпись руководителя  _____________________Т.П.Филимоненкова

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

# 1. Введение

Развитие систем водоснабжения и водоотведения Гагаринского сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" необходимо для удовлетворения спроса на воду и обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании схем водоснабжения и водоотведения Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Основные термины:

1) «водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);

2) «водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды.

3) «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

4) «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

2. Основные положения стратегии развития систем водоснабжения и водоотведения включают в себя:

- Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Максимальное использование ресурсов подземных вод;

- Реконструкция и модернизация существующих систем хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения;

- Разработка и максимальное развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных мест;

- Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей и очистных сооружений биологической очистки сточных вод с доведением качества очистки до требований, предъявляемых к воде водоёмов рыбохозяйственного значения первой и второй категории;

- Организация единого учета всех водопроводных и канализационных сооружений с их техническими характеристиками, времен ввода в эксплуатацию, проведением пусконаладочных и ремонтных работ, и т.д.

Выполнение указанных основных положений позволит: улучшить снабжение населения водой питьевого качества, значительно сократить объем сброса загрязняющих веществ в природные водные объекты, тем самым, добиться повышения качества жизни населения.

Разработка схем водоснабжения предусматривается в двух населенных пунктах, имеющих централизованное водоснабжение: - д.Клушино и д.Юрино.

Разработка схемы водоотведения предусматривается в д.Клушино.

3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям Гагаринского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей обслуживающей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

Администрация Гагаринского сельского поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

4. Общие сведения о территории Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

Географическая площадь территории Гагаринского сельского поселения составляет 209 кв.км, протяженность границ поселения – 88,1км.

Территория Гагаринского сельского поселения расположена в центральной части Гагаринского района. На севере граница Гагаринского сельского поселения совпадает с границей Самуйловского сельского поселения, на востоке Гагаринское сельское поселение граничит с Московской областью, и юго-востоке граница поселения совпадает с границей Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, на юге – с границей Ашковского сельского поселения, на западе – с границей Пречистенского сельского поселения.

Границы Гагаринского СП установлены в соответствии с Законом Смоленской области от 28.12.2004 г. № 129-з «О наделении статусом Муниципального района муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом Сельских поселений».

В состав  Гагаринского СП входит 19 сельских населенных пунктов (далее – СНП): деревни Клушино, Битюково, Борняки, Буриново, Городок, Долгое, Зикеево, Козлаково, Козловка, Мармолино, Никольск, Осинки, Паново, Пески, Полозово, Холопьево, Юрино, Юханово, Ярыжки.

Деревня Клушино, являющаяся административным центром поселения, расположена в 25 км к северу от г. Гагарина, административного центра Гагаринского муниципального района, и в 200км к северо-востоку от г. Смоленска.

|  | Показатели | Единица измерения | Исходный год | 1-очередь 2020 | Расчетный срок 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель, в границах муниципального образования | га | 20900 | 20900 | 20900 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1355,9 | 1357,42 | 1357,42 |
|  | в том числе по населенным пунктам: |  |  |  |  |
|  | д.Битюково | га | 15,22 | 15,22 | 15,22 |
|  | д.Борняки | га | 30,96 | 30,96 | 30,96 |
|  | д.Буриново | га | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
|  | д.Городок | га | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
|  | д.Долгое | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | д.Зикеево | га | 337,24 | 337,24 | 337,24 |
|  | д.Клушино | га | 523,12 | 523,12 | 523,12 |
|  | д.Козлаково | га | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
|  | д.Козловка | га | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | д.Мармолино | га | 16,63 | 18,13 | 18,13 |
|  | д.Никольск | га | 82,98 | 82,98 | 82,98 |
|  | д.Осинки | га | 25,81 | 25,81 | 25,81 |
|  | д.Паново | га | 16,6 | 16,6 | 21,28 |
|  | д.Пески | га | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
|  | д.Полозово | га | 76,96 | 76,96 | 76,96 |
|  | д.Холопьево | га | 12,84 | 12,84 | 12,84 |
|  | д.Юрино | га | 107,99 | 107,99 | 107,99 |
|  | д.Юханово | га | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
|  | д.Ярыжки | га | 25,9 | 25,9 | 25,9 |

| 2 | Население |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Общая численность постоянно-проживающего населения (дачников) | чел. | 675 (1000) | 687 (1070) | 700 (1300) |
| 2.1.1 | д.Битюково |  | - (35) | - (35) | - (45) |
| 2.1.2 | д.Борняки |  | 8 (65) | 8 (65) | 8 (70) |
| 2.1.3 | д.Буриново |  | - (5) | - (5) | - (10) |
| 2.1.4 | д.Городок |  | 2 (35) | 2 (35) | 2 (35) |
| 2.1.5 | д.Долгое |  | - (23) | - (23) | - (23) |
| 2.1.6 | д.Зикеево |  | 7 (75) | 7 (105) | 7 (255) |
| 2.1.7 | д.Клушино |  | 391 (195) | 400 (235) | 410 (255) |
| 2.1.8 | д.Козлаково |  | 22 (65) | 22 (65) | 22 (65) |
| 2.1.9 | д.Козловка |  | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2.1.10 | д.Мармолино |  | 9 (35) | 9 (35) | 9 (35) |
| 2.1.11 | д.Никольск |  | 7 (52) | 7 (52) | 7 (57) |
| 2.1.12 | д.Осинки |  | 4 (42) | 4 (42) | 4 (42) |
| 2.1.13 | д.Паново |  | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) |
| 2.1.14 | д.Пески |  | 1 (40) | 1 (40) | 1 (40) |
| 2.1.15 | д.Полозово |  | 36 (108) | 36 (108) | 36 (108) |
| 2.1.16 | д.Холопьево |  | 5 (25) | 5 (25) | 5 (25) |
| 2.1.17 | д.Юрино |  | 164 (120) | 167 (120) | 170 (130) |
| 2.1.18 | д.Юханово |  | - (-) | - (-) | - (20) |
| 2.1.19 | д.Ярыжки |  | 18 (45) | 18 (45) | 18 (50) |
| 2.2 | Возрастная структура населения | чел./% |  |  |  |
| 2.2.1 | Население младше трудоспособного возраста | чел./% | 145/21 | -/- | 148/21 |
| 2.2.2 | Население в трудоспособном возрасте | чел./% | 341/51 | -/- | 354/51 |
| 2.2.3 | Население старше трудоспособного возраста | чел./% | 189/28 | -/- | 197/28 |
| 3 | Жилищный фонд: |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность постоянногонаселения общей площадью по поселению | кв.м/чел | 29,1 | 28,6 | 30,1 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | кв.м. | 19644 | 19644 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 20 | 20 | 30 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 192 | 192 | 192 |
| 4.3 | Объекты здравохранения(ФАПы) | ед./уров.обесп. на 100 жит. | 2/0,37 | 2/0,37 | 2/0,37 |
| 4.4 | сДК | К-во/мест | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| 4.5 | Библиотека | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Магазины | ед. | 3 | 3 | 4 |
| 4.7 | Музей | ед. | 1 | 1 | 1 |

|  | 5. Краткая характеристика природных условий |
| --- | --- |

5.1 Климат

Климат как территории Гагаринского района Смоленской области, так и территории Гагаринского сельского поселения умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами года, умеренно тёплым и влажным летом, умеренно холодной зимой. По сравнению с большей частью области, и особенно южными её районами, климат рассматриваемой территории, расположенной на крайнем северо-востоке области, отличается более суровой зимой и более прохладным летом.

Изменения погодных условий в течение года определяются в основном неодинаковым поступлением солнечной радиации, количество которой зависит, прежде всего, от высоты солнца над горизонтом. Количество поступающей солнечной радиации зависит также и от продолжительности дня, которая изменяется на данной территории от 7,0 до 17,35 часов.

Дифференциация климатических характеристик на территории поселения незаметна.

Среднегодовая температура воздуха +4,0оС – +4,5оС, средняя многолетняя зимы – -8,3оС, средняя многолетняя лета - 5,8оС. Самый теплый месяц – июль, максимальная средняя июльская температура +21оС. Самый холодный месяц – январь, средняя температура января -9,80. Абсолютная годовая максимальная температура воздуха +36оС, минимальная -43оС.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 125 дней, сход снега во второй декаде апреля. Высота снежного покрова 30 см. Средняя годовая сумма осадков равна 198 мм.

Ветры преобладают западных румбов: зимой юго-западные, летом – западные и северо-западные.

Скорость ветра в среднем 4,5 – 5 м/с.

Число дней в году с температурой выше +10° составляет 142. Количество ясных дней от 42 до 52 (58).

Период с положительной среднесуточной температурой воздуха – 220-240 дней.

Средняя продолжительность безморозного периода 135-145 дней.

Первые заморозки осенью – после 25 октября.

Первый снег выпадает в конце октября – начале ноября.

Наибольшая глубина промерзания почвы – 93см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 75-77%.

Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря.

Относительная влажность наибольшая в декабре 75-77%, а наименьшая – в мае  67-71%. Число влажных дней 130-150.

Среднегодовая облачность 6,7-7,0 баллов.

5.2 Рельеф и грунты (Почвы и почвенный покров)

История формирования рельефа и четвертичных отложений, важнейшие факторы, определяющие образование и дифференциацию почв на территории Гагаринского района, в состав которого входит Гагаринское сельское поселение. Разнообразие форм ледникового рельефа, различный состав  почвообразующих пород, обусловили неоднородность почвенного покрова, который представлен как однородными контурами, так и большей частью двучленными и трехчленными комбинациями почв, в которых они взаимосвязаны. Причем неоднородность (пестрота) почвенного покрова обусловлена как ледниковым морфолитогенезом, так и постледниковыми экзогенными процессами, преимущественно эрозионного типа, которые обозначили древовидно-линейный характер почвенных контуров, сложность и контрастность почвенных комбинаций и привели в целом к усилению неоднородности почвенного покрова, как в автоморфных, так и подчиненных полу – и гидроморфных ландшафтах.

Доминируют средне, преимущественно легкосуглинистые отложения основной морены, которые по правобережью р. Гжать восточнее г. Гагарина непосредственно служат почвообразующими породами. Севернее и южнее г. Гагарина моренные суглинки правобережья перекрыты более легкими пылеватыми суглинисто-супесчаными отложениями, образуя двучлены. Депрессии рельефа заполнены флювиогляциальными отложениями разного состава от песков до глин с образованием торфа разной мощности. Аллювиальные отложения приурочены к долинам р. Гжать и ее притоков.

В геологическом строении Гагаринского сельского поселения принимают участие известняки и доломиты девонского и каменноугольного периода, общей мощностью до 400м.

Современные отложения представлены аллювиальными песками, супесями, суглинками, общей мощностью до 20м, и болотными образованиями – торфом.

5.3 Гидрография (Подземные воды)

Основными реками территории Гагаринского поселения являются реки Олеля и Дубня. Река Олеля протекает в северной части поселения и имеет протяженность около 16км в его границах. Она берет начало в восточной части поселения в районе деревни Козловка и впадает в Вазузское водохранилище. Общая природная длина реки составляет 33км (16км в границах поселения). Река Дубня протекает в южной части поселения и имеет протяженность 20км в его границах. Она берет начало в юго-восточной части поселения в 4км от деревни Клушино.

В пределах рассматриваемой территории для водоснабжения используют в основном воды Каширского и Подольско-Мячковского водоносных горизонтов карбона, представленных известняками, доломитами с прослойками мергелей, глин, песка. Подземные воды эксплуатируются артизианскими, скважинами, буровыми скважинами, колодцами.

6. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Гагаринского сельского поселения

Развитие инженерной инфраструктуры является непременным условием устойчивого развития сельского поселения и его привлекательности для инвестиций.

В качестве основных источников водоснабжения населенных пунктов Гагаринского сельского поселения для хозяйственно-питьевых нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

Водоснабжение населенных пунктов Гагаринского СП осуществляется от водозабора поверхностных и подземных вод.

Вода отвечает требованиям ГОСТа 2874 – 82 «Вода питьевая»

Централизованным водоснабжением обеспечиваются жители и организации в двух населенных пунктах поселения: - д.Клушино и д.Юрино.

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельском поселении муниципального образования на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Противопожарные гидранты | Артезианские скважины (ед.) | Напорный водовод (км) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Уличные колонки (ед.) | Получают воду от центрального водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Средний Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Средний Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | ГАГАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 3 | х | х | 3 | х | 100 | 0,000 | х | - | 4 | х | 100 | 4,786 | х | х | 10 | х | х | 433 | 66 |
| 4.1 | Деревня Клушино | 13 | 2005 | 16 | 1 | 1966 | 100 | х | х | х | 1 | 1966 | 100 | 0,500 | 1966 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,662 | 2005 | 16 | 8 | 2005 | 16 | 286 | 73 |
| 4.2 | Деревня Юрино | 4 | 2010 | 6 | 1 | 1956 | 100 | х | х | х | 3 | 1956 | 100 | 2,624 | 2010 | 6 | 2 | 2010 | 6 | 147 | 87 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1956 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

Водопроводные сети д. Клушино (технологическая зона водоснабжения) – 2,162км принадлежат на праве собственности Администрации Гагаринского сельского поселения.

Основной водовод состоит из трубопроводов:

- чугунная труба диаметром 110мм – 250п.м.(1966г. ввода) по ул. Сушкина правая сторона;

- стальная труба диаметром 50мм – 250п.м.(1966г. ввода) по ул.Зеленая;

Водопровод 2005 года ввода состоит из трубопроводов:

- труба ПЭ-80 диаметр 110мм – 1366п.м. (центральная труба);

- труба ПЭ-80 диаметр 63мм –208п.м. (подводки к МКД);

- труба ПЭ-80 диаметр 32мм – 88п.м. (ввод в МКД).

Подземные воды эксплуатируются артезианской скважиной. Глубина скважины  - 43м, глубина насоса – 38м, уровень воды от земли – 29м.

Площадь земельного участка под водонапорной башней и артезианской скважиной  составляет 5941кв.м., в том числе площадь охранной зоны – 4280кв.м.

На скважине установлен насос – ЭЦВ 8-25-125. Мощность электродвигателя 13Квт/час.

Автоматика включения э/двигателя через частотный преобразователь Веспер Е2-8300 и датчик давления ПИД. Имеется узел учета электроэнергии -3-х фазный ввод 380 Вольт. Автономное отопление павильона производится печками ПЭТ-1,5(2шт.).

Вода из скважин по водопроводу транспортируется круглосуточно.

Объекты централизованной системы водоснабжения д. Клушино переданы в аренду ООО «Маяк», выполняющее социально значимую функцию – создание населению нормальных условий для жизни и жизнеобеспечению.

Современное состояние и прогноз водопотребления населением д.Клушино Гагаринского сельского поселения на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды

| № | Водопотребители | Численность населения на 01.01.2013, чел. | Месячный норматив потребления (куб.м./чел.) | Месячный расход воды (куб.м.) | Прогноз водопотребления, м3/мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | Всего: | 264 | * | 995,6 | 112,9 | 124,4 |
|  | в том числе при использовании:: |  |  |  |  |  |
|  | водоразборной колонки | 47 | 1,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
|  | с водопроводом и частичной канализацией без ванн | 43 | 2,9 | 124,7 | 124,7 | 124,7 |
|  | с водопроводом без канализации |  |  |  |  |  |
|  | с водопроводом, канализацией, ванной, газоснабжением | 174 | 4,6 | 800,4 | 841,8 | 887,8 |

Водопроводные сети д.Юрино (технологическая зона водоснабжения) – 2,624км принадлежат на праве собственности Администрации МО «Гагаринский район». Водопровод 2010 года.

Основной водовод состоит из трубопровода – труба ПЭ-80, диаметром 32мм, 63мм, 110 мм

Подземные воды эксплуатируются артезианской скважиной. Глубина скважины  - 39м, глубина насоса – 32м, уровень воды от земли – 25,5м.

Площадь земельного участка под водонапорной башней и артезианской скважиной  составляет 1344кв.м., площадь охранной зоны – 1730кв.м.

На скважине установлен насос – ЭЦВ 6-6,5-120. Мощность электродвигателя 6Квт/час.

Автоматика включения э/двигателя через частотный преобразователь Веспер Е2-8300 и датчик давления ПИД. Имеется узел учета электроэнергии -3-х фазный ввод 380 Вольт. Автономное отопление павильена производится печками ПЭТ-1,5(2шт.).

Вода из скважин по водопроводу транспортируется круглосуточно.

Объекты централизованной системы водоснабжения д.Юрино переданы в аренду ООО «Маяк», выполняющее социально значимую функцию – создание населению нормальных условий для жизни и жизнеобеспечению.

Современное состояние и прогноз водопотребления населением д.Юрино Гагаринского сельского поселения на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды

| № | Водопотребители | Численность населения на 01.01.2013, чел. | Месячный норматив потребления (куб.м./чел.) | Месячный расход воды (куб.м.) | Прогноз водопотребления, м3/мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | Всего: | 164 | * | 402,8 | 411,5 | 420,2 |
|  | в том числе при использовании:: |  |  |  |  |  |
|  | водоразборной колонки | 52 | 1,5 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
|  | с водопроводом и частичной канализацией без ванн | 112 | 2,9 | 324,8 | 333,5 | 342,2 |

В МКД, где имеется централизованное водоснабжение, установлены приборы учета общего пользования. У 70% потребителей установлены индивидуальные приборы учета водопотребления.

Проектные предложения по водоснабжению.

Водоснабжение Гагаринского сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения.

Предусматриваются следующие мероприятия:

· реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа;

· строительства новых водозаборных скважин производительностью по 10 м3/час;

· размещение блочных водоочистных сооружений, производительностью 100 м3/сут, на площадках водозаборных сооружений;

· ремонт водонапорных башен.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок.

#### 7. Водоотведение (канализация)

Централизованное водоотведение осуществляется в д. Клушино. Система водоотведения состоит из канализационных сетей  - 3767п.м. и канализационных колодцев – 49ед. Очистные сооружения - нерабочие.

Объем сточных вод в сутки – 45 куб.м. На перспективу объем сточных вод расчитывается 70 куб.м.

Планируемые мероприятия:

- предусматривается строительство очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод.

При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

- площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;

- поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;

- территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на первую очередь проектом предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам и в центральной части населенного пункта устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной территории – открытая.

8.Современное состояние и прогноз канализационных стоков

| №пп | Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2013, чел. | Нормативное значение канализационных сбросов, м3/сутки, | Прогноз канализационных сбросов, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | д.Клушино | 293 | 45 | 50 | 70 |

9. Предлагаемые мероприятия

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих и строительство новых канализационных  очистных сооружений.

2. Строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки в д.Клушино.