

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27 января 2017 года № 3**

**Об утверждении перечня объектов,**

**в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений**

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 [№](consultantplus://offline/ref=DBB2BDEB9D6EC64E739098E4E04185AADEBC1F6F8F880129FEED3A0FA54B4D75EB6B8F2D46X4b7E) 115 "О концессионных соглашениях", Федерального закона от 06.10.2003 [№](consultantplus://offline/ref=DBB2BDEB9D6EC64E739098E4E04185AADDB51E61858C0129FEED3A0FA5X4bBE) 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь решением Совета депутатов Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 17.08.2006 №12(в редакции решения от 27.04.2010 г. №15) « О порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области», постановлением от 24 октября 2016 № 68 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения Перечня объектов муниципального имущества Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений», Уставом муниципального образования Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области», Администрация Мальцевского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить перечень объектов муниципального имущества муниципального образования Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления перечень объектов разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области www.rodinagagarina.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гжатский вестник».

# 

Глава муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области **Л. А. Фелнер**

Приложение

к постановлению Администрации

Мальцевского сельского поселения

Гагаринского района

Смоленской области

от 27 января 2017г. № 3

Перечень объектов муниципального имущества муниципального образования Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Вид работ в рамках концессионного соглашения(создание и (или) реконструкция) | Плани руе  мый срок прове  дения конкурсных проце  дур по передаче в концессию |
| **д.Мальцево Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области** | | | | |
| 1 | Водоснабжение жилых домов в д.Мальцево Гагаринского района Смоленской области (в составе следующие сооружения: водопроводные колодцы – 20шт., водоразборные колонки-14шт.) | **Год ввода – 1988;**  **Протяженность:2628м.**  полиэтиленовые трубы диам.-80мм.  Глубина залегания труб до 2м | Замена водонапорных колонок–14шт.;  ремонт водопроводных  колодцев – 10шт. | 2017 год |
| Артезианская скважина  (в составе следующие сооружения:  помещение над артезианской скважиной | Год ввода – 1988  Глубина 100м.  Обсадная труба диам.250/150мм, | Замена обсадной трубы;  Промывка скважины |
| Водонапорная башня | Высота 20,5 м.  Год ввода-1988  Диаметр 1,6/2,6 м.  Емкость бака-25 куб.м. | Установка крана для отбора воды;  Строительство водонапорной башни |
| **д.Величково Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области** | | | | |
| 2 | Водоснабжение жилых домов в д. Величково Гагаринского района Смоленской области, (в составе следующие сооружения: водопроводные колодцы–2шт., водоразборные колонки-2шт.) | **Год ввода – 1988;**  **Протяженность: - 586м.**  (чугунные трубы диам.-100 мм);  Глубина залегания труб до 2м | Замена водоразборных колонок –2шт;  ремонт водопроводных колодцев – 2шт.;  Замена чугунных труб на полиэтиленовые | 2017 год |
| Артезианская скважина  (в составе следующие сооружения:  помещение над артезианской скважиной | Год ввода – 1988  Глубина 80м.  Обсадная труба диам.-250мм. | замена обсадной трубы;  Промывка скважины;  Установка частотника преобразователя |
| Водонапорная башня | Год ввода – 1988;  Высота -12 м.;  Диаметр -1,6/2,6 м.  Емкость бака -25 куб.м. | Строительство водонапорной башни |

|  |  |
| --- | --- |
| Отпечатано в одном экземпляре в дело  Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.К.Шушко  7-53-17  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. | Разослать: прокуратура – 1 экз., |