АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа		 2016 года № 61

Об утверждении Программы

производственного контроля

качества питьевой воды

централизованного водоснабжения

и источников нецентрализованного

водоснабжения в Мальцевском

сельском поселении Гагаринского

района Смоленской области на 2016-2018 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.7 Устава Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного

водоснабжения в Мальцевском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области на 2016-2018 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию в установленном законом порядке.

Глава муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области			Л.А.Фелнер

| СОГЛАСОВАНО: начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах _________________ Рылеева Н.Д. «___»___________2016 г. М.П. |  |
| --- | --- |

Программа

производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников

нецентрализованного водоснабжения

в Мальцевском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области

на 2016-2018 годы

д.Мальцево 2016 год

| Наименование Программы | Программа производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения в Мальцевском сельском поселении Гагаринского района смоленской области на 2016 – 2018 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды». |
| Заказчик и разработчик Программы | Администрация Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области. |
| Основная цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение населения сельского поселения чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения |
| Основные задачи Программы | Обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; |
| Целевые показатели Программы | - сохранение постоянства природного состава воды в скважине путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения; - максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. |
| Сроки реализации Программы | 2016 – 2018 годы. Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых затрат на реализацию программы: - бюджет сельского поселения всего 235,0 тыс. рублей, из них: 2016 год – 85,0 тыс. руб. 2017 год – 70,0 тыс. руб. 2018 год – 80,0 тыс. руб. |
| Организация управления и контроль исполнения Программы | - Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы. - Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области и иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным и областным законодательством. |

1. Характеристика проблемы

Разработка Программы обусловлена необходимостью обеспечения населения Мальцевского сельского поселения чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения и обеспечением соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водопровод в Мальцевском сельском поселении относится к централизованным системам холодного водоснабжения.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, а также ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Водоснабжение населения в Мальцевском сельском поселении осуществляется через водопроводную сеть и общественные колодцы. Источником водоснабжения являются подземные воды. На территории сельского поселения находится 13 населенных пунктов.

Система водоснабжения Мальцевского сельского поселения состоит из 3-х водозаборных скважин (2-водонапорные башни и 1-непосредственно через частотник в распределительную сеть), глубинных насосов, забирающих воду из распределительной сети и 11 общественных колодцев.

Скважина № 1 расположена в районе  д.Мальцево вдоль дороги на ст.Колесники. Координаты скважины: 50⁰30’42.35”С и 35⁰09’25.30”В, дебет 18 мЗ/час.

Скважина № 2 расположена в районе д. Величково. Координаты скважины: 55⁰29’08.46”С и 35⁰13’50.69”В, дебет 18 мЗ/час.

Водопровод д. Мальцево состоит из пластиковых труб протяженностю 2628 м. , водопровод  д.Величково  протяженностью 586  м.

На водопроводных сетях расположены 9 водоразборных колонок.

Потребителями воды являются жители Мальцевского сельского поселения. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Численность населения составляет 356 человек.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По разовым договорам контроль качества воды осуществляет Гагаринский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

Содержание и ремонт водопровода осуществляется Администрацией Мальцевского сельского поселения (план мероприятий прилагается).

2. Мероприятия программы по улучшению качества воды:

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроль качества воды | 1 раз в полугодие |
| 2. | Проведение анализа результатов контроля качества водопроводной воды с определением порядка передачи информации | 1 раз в полугодие |
| 3. | Контроль состояния зоны санитарной охраны источника водоснабжения и своевременной уборки территории санитарно-защитной зоны | постоянно |
| 4. | Анализ работы скважин, проведение замеров | ежемесячно |
| 5. | Своевременное устранение порывов и аварий на водопроводных сетях. Промывка и дезинфекция сетей после аварий. | постоянно |
| 6. | Заключение договора с Гагаринским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области». | ежегодно |
| 7. | Разработать проекты зоны санитарной охраны на источники нецентрализованного водоснабжения, в соответствии с требованиями п.1.6,1.11 Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | 1 квартал 2018года. |
| 8. | Оборудовать краны для отбора проб воды в соответствии с п.3.4.4. СанПин 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | август 2017года. |

3. Потенциальную опасность для здоровья населения и окружающей

среды представляют:

| № п/п | Показатели | Класс опасности | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлор! _свободный______ ! связанный | ______3_______ 3 | органолептический органолептический |
| 2. | Хлолоформ при хлорировании воды | 2 | санитарно-токсоколгический |
| 3. | Озон остаточный |  | органолептический |
| 4. | Формальдегид при озонировании | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 5. | полиакриламид | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 6. | Активированная кремнекислота | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 7. | Полифосфаты | 3 | органолептический |
| 8. | Остаточный AL Fe | 2 3 | санитарно- таксоколгический органолептический |
| 9. | Железо | 3 | органолептический |
| 10. | Марганец | 3 | органолептический |
| 11. | Медь | 3 | органолептический |
| 12. | Молибден | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 13. | Мышьяк | 2 | санитарно- таксокологический |
| 14. | Нитраты | 3 | санитарно- таксоколгический |
| 15. | Свинец | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 16. | Сульфаты | 4 | органолептический |
| 17. | Хлориды | 4 | органолептический |
| 18. | Хром | 3 | Санитарно- таксокологический |
| 19. | Цинк | 3 | органолептический |

4. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», СанПин 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

| № п/п | Показатели | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие |
| 2. | Общие калиформные | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число | не более 50 |
| 4. | Колифаги | отсутствие |
| 5. | Споры сульфитредуцирующих клостридий | отсутствие |
| 6. | Цисты лямблий | отсутствие |

2) Органолептические показатели:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы | 2. |
| 2. | Привкус | баллы | 2. |
| 3. | Цветность | градусы | 20. |
| 4. | Мутность. | единицы мутности | 2,6. |

3) Обобщенные показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водородный показатель | рН. | 6-9 |
| 2. | Сухой остаток | Мг/л. | 1000 |
| 3. | Жесткость общая | Мг/л. | 7,0 |
| 4. | Окисляемость | Мг/л. | 5,0 |
| 5. | Нефтепродукты | Мг/л. | 0,1 |
| 6. | ПАВ | Мг/л. | 0,5 |
| 7. | Фенольный индекс | Мг/л. | 0,25 |

4) Неорганические вещества:

5) Радиологические показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая альфарадиактивность | Бк/л | 0,1 |
| 2. | Общая беттарадиактивность | Бл/л | 1,0 |

5. Перечень методик определения контролируемых показателей:

| № п/п | Показатель | Методика определения | Шифр методики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Органолептические показатели |  |  |
| 1. | Запах | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 2. | Привкус | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 3. | Цветность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
| 4. | Мутность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
|  | Обобщенные показатели |  |  |
| 1. | Водородный показатель | рН -метрия |  |
| 2. | Сухой остаток | гравиметрия | ГОСТ 18164-72 |
| 3. | Жесткость общая | титриметрический | ГОСТ 4151-72 |
| 4. | Нефтепродукты | весовой |  |
| 5. | Окисляемость | титриметрический | Указ к ГОСТ 2761-84 |
| 6. | СПАВ |  |  |
| 7 | Фенольный индекс |  |  |
|  | Неорганические и органические вещества |  |  |
| 1. | Железо | фотометрия | ГОСТ 4011-72 |
| 2. | Марганец | фотометрия | ГОСТ 4974-72 |
| 3. | Медь | фотометрия | ГОСТ 4388-72 |
| 4. | Молибден | фотометрия | ГОСТ18308-72 |
| 5. | Мышьяк | фотометрия | ГОСТ 4152-89 |
| 6. | Нитраты | фотометрия | ГОСТ 18826-73 |
| 7. | Свинец | фотометрия | ГОСТ 18293-72 |
| 8. | Сульфаты | весовой | ГОСТ 4389-72 |
| 9. | Фтор | фотометрия | ГОСТ 4386-89 |
| 10. | Хлориды | титриметрический | ГОСТ 4245-72 |
| 11. | Хром | фотометрия | РД 52.24.446-95 |
| 12. | Цинк | фотометрия | ГОСТ 18293-72 |
|  | Микробиологические |  |  |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | Мембранная фильтрация | ГОСТ 18963-73 |
| 2. | Общие колиформные |  | ГОСТ 18963-73 |
| 3. | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 |
| 4. | Колифаги |  | ГОСТ 18963-73 |
| 5. | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ 18963-73 |
| 6. | Цисты лямблий |  | ГОСТ 18963-73 |

6. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора

для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых

в исследуемых пробах воды:

| № п/п | Показатель | Источник | Сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микробиолоологические | 2 раза в год | 2 раза в год |
| 2. | Органолептические | 2 раза в год | 2 раза в год |
| 3. | Обобщенные | 2 раза в год | 2 раза в год |

7. Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора.

Исходная вода

| № п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 2 раза в год |
| 2. | Органолептические | 2 раза в год |
| 3. | Обобщенные | 2 раза в год |
| 4. | Неорганические и органические вещества | 2 раза в год |

Перед поступлением в распределительную сеть

| № п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 2 раза в год |
| 3. | Органолептические | 2 раза в год |
| 4. | Обобщенные | 2 раза в год |

В распределительной сети

| № п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 2 раза в год |
| 3. | Органолептические | 2 раза в год |

8. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы обеспечивает реализацию мероприятий Программы посредством применения оптимальных методов управления, для чего взаимодействует с  Администрацией муниципального образования «Гагаринский района» Смоленской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, организациями и учреждениями сельского поселения.

Исполнители (ответственные за выполнение) мероприятий Программы для реализации конкретных мероприятий могут привлекать другие органы исполнительной власти Смоленской области, государственные органы в пределах их компетенции,    юридических и физических лиц, в том числе на договорной основе.

При необходимости исполнители мероприятий Программы могут издавать приказы и другие правовые акты, формировать планы по реализации мероприятий Программы, в том числе с разбивкой по годам.

9. Управление программой

Осуществляют реализацию мероприятий Программы Исполнители: Администрация Мальцевского сельского поселения.

Администрация сельского поселения - Заказчик Программы:

обеспечивает мониторинг и контроль за реализацией Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

-осуществление методических, технических и информационных мероприятий;

-несет ответственность за реализацию Программы, а также за эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

-координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы.

Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа Администрация поселения имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Реализация Программы обнародуется и размещается на сайте в сети Интернет.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

После завершения реализации Программы Исполнители подготавливают доклад о выполнении Программы и об эффективности использования средств за период ее реализации.

10. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы старший менеджер администрации сельского поселения ежеквартально представляет в Администрацию поселения отчеты о ходе реализации Программы и оценку эффективности и результативности реализации Программы.

Администрация поселения – разработчик Программы анализирует ход выполнения Программы и при необходимости вносит предложения по  ее корректировке.