| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО Глава муниципального образования Серго-Ивановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области _______________________А.С. Павлов |
| --- | --- |

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГО-ИВАНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015 – 2020 годы

2015 г.

# ПАСПОРТ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГО-ИВАНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| Полное наименование организации | Администрация Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области. Руководитель: Павлов Александр Сергеевич – Глава муниципального образования тел. 7-12-35 Адрес: 215050, Смоленская обл., Серго-Ивановское Село, улица центральная, д. 20 ИНН 6723019251 КПП 672301001 |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации»; Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011г.№ 591 «О порядке определения объёмов снижения потребляемых государственными учреждениями ресурсов в сопоставимых условиях»; Закон Смоленской области от 30мая 2013года №47-З «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области». Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |  |
| Полное наименование исполнителей программы | Павлов Александр Сергеевич – Глава муниципального образования тел. 7-12-35 |  |
| Полное наименование разработчиков программы | Смоленский центр научно-технической информации – филиал ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ Адрес: 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22 Б ИНН 7709018297 КПП 673002001 |  |
| Цели программы | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |
| Задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности использования моторного топлива. |  |
| Целевые показатели программы | – снижение потребления электрической энергии –(кВт·ч); – снижение потребления моторного топлива – (т.у.т.) – оснащённость приборами учета всех потребляемых энергоресурсов – 100% – удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м. отапливаемой площади составит (Гкал/ кв.м*); – удельный расход электрической энергии – (кВт·ч/чел); – удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения – (кВт·ч/ кв.м); |  |
| Сроки реализации программы | – сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.; |  |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | - общий объем финансирования программы составляет 448,7 тыс. рублей, в том числе: - за счет бюджетных средств – 448,7 тыс. рублей. |  |
| Планируемые результаты реализации программы | - экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации программы в стоимостном выражении составит 81,82 тыс. рублей (в текущих ценах); - экономия с учетом накопления по годам электрической энергии – 8930 кВт·ч; - экономия с учетом накопления по годам моторного топлива – 1,5 т.у.т. |  |

*(кВт·ч электроэнергии переведены в Гкал)

# Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ); приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Администрации Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Цели и задачи программы

## 1.1. Цели программы

Основной целью программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

## 1.2. Задачи программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации программы необходимо решить следующие основные задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности использования моторного топлива.

# 2. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на период 2015 – 2020 гг.

Основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- обучение ответственного за энергетическое хозяйство основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации;

- замена деревянных окон на пластиковые – 1,8 м2;

- утепление дверных проемов – 2 шт.;

- замена ламп накаливания – 24 шт. (мощность каждой - 60 Вт) на светодиодные лампы (мощность каждой  – 9 Вт), люминесцентных ламп – 2 шт. (мощность каждой - 36 Вт) на светодиодные лампы (мощность каждой – 10 Вт).

- замена светильника РКО-250 (мощностью 250 Вт) на светодиодный светильник для уличного освещения - 1 шт.  (мощностью – 45 Вт);

- замена электропроводки и коммутационной аппаратуры;

- содержание автомобиля в технически исправном состоянии (своевременная замена масла в двигателе, трансмиссии, КПП, поддержание давления в шинах),  соблюдение скоростного режима, плавного стиля вождения;

- оснащение приборами учета светильников уличного освещения – 23 шт.;

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов;

- организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды;

- мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения;

- модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии;

- расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

- снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

- сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

- сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- сокращение потерь воды при ее передаче;

- замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

- 3. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

| - Прибор учета: | - Марка прибора учета | - Запланировано, шт. | - Установлено, шт. | - Оснащенность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - электрической энергии | - Меркурий 201,5 | - - | - 1 | - 100 |

4. Анализ состояния энергосбережения учреждения

Дата проведения энергоаудита – декабрь , 2012 год.

Администрация Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области содержит на балансе 1 здание.

Адрес: Смоленская обл., Серго-Ивановское Село, улица центральная, д. 20

отапливаемая S= 88 кв.м

общая S= 100 кв.м

Общее количество сотрудников – 9 чел.

Сведения об автотранспорте:

| № п/п | Марка автомобиля | Объем потребления моторного топлива (АИ 92) за 2014г., т | Пробег за 2014г. км | Бензин – сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВАЗ-210740 | 2,2 | 23900 | 69300 |

На балансе администрации Серго-Ивановского сельского поселения нет артезианских скважин и водонапорных башен. Котельных и тепловых электростанций на территории поселения нет.

Администрация отвечает за уличное освещение – 63 светильника с лампами РКО-250 (мощность 1 светильника – 0,25 кВт), оплата по нормативам. Площадь освещаемой территории S= 3150 кв.м. На освещение израсходовано – 46 000 кВт*ч, оплачено – 248 200 рублей.

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета:

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 100 |
| Уличное освещение | 23 | 0 | 0 |

Здание администрации отапливается электрическими панелями (со встроенными регуляторами мощности), общей мощностью – 19 кВт.

Все расчеты и обслуживание жилищно коммунального сектора и муниципальных учреждений осуществляет управляющая компания.

Многоквартирные дома на территории МО:

Число домов – 13 шт ;

Численность проживающих – 418 чел.;

Общая площадь – 7119,8 м2;

отапливаемая площадь – 7119,8 м2;

- 5. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы |  | Единица измерения |  | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Снижение потребления электрической энергии (далее - ЭЭ): | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 |  | в натуральном выражении | кВт·ч | 69200 |  | 1022 | 622 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 1.2 |  | в процентном выражении | % | 100 |  | 1,48 | 0,90 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 1.3 |  | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 388,3 |  | 5,96 | 3,58 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 2 |  | Снижение потребления тепловой энергии (далее - ТЭ): | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 |  | в натуральном выражении | Гкал | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 |  | в процентном выражении | % | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 |  | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Снижение потребления воды: | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 |  | в натуральном выражении | куб. м | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 |  | в процентном выражении | % | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 |  | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 |  | Снижение потребления моторного топлива (автотранспорт): | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 |  | в натуральном выражении | т.у.т. | 3,278 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.2 |  | в процентном выражении | % | 100 |  | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,5 |
| 4.3 |  | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 69,3 |  | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м отапливаемой площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета *(кВт·ч электроэнергии переведены в Гкал) | Гкал/ кв. м | 0,227* |  | 0,222* | 0,218* | 0,172* | 0,172* | 0,172* | 0,172* |
| 2 |  | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м отапливаемой площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Удельный расход горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 |  | Удельный расход горячей воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 5 |  | Удельный расход холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6 |  | Удельный расход холодной воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 7 |  | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт·ч/чел. | 2577,78 |  | 2519,78 | 2495,11 | 2470,44 | 2445,78 | 2421,11 | 2396,44 |
| 8 |  | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляется с применением расчетных способов на 1 чел. | кВт·ч/чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 9 |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения который осуществляются с использованием приборов учета | кВт·ч/ кв.м | - |  | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
| 10 |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения который осуществляется с применением расчетных способов | кВт·ч/ кв.м | 14,60 |  | - | - | - | - | - | - |
| 11 |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений который осуществляется с использованием приборов учета | куб. м/ чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 12 |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений который осуществляется с применением расчетных способов | куб. м/ чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 13 |  | Доля объемов потребляемой (используемой) ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объёме потребляемой ЭЭ | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 |  | Доля объемов потребляемой (используемой) ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ | % | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 15 |  | Доля объемов потребляемой (используемой) воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 16 |  | Доля объемов потребляемой (используемой) ЭЭ в системах уличного освещения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объёме потребляемой ЭЭ | % | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 |  | Доля объемов потребляемого (используемого) природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа | % | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 18 |  | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 20 |  | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | 263,636 |  | 252,02 | 244,95 | 242,43 | 239,91 | 237,39 | 234,87 |
| 21 |  | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 22 |  | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 23 |  | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 24 |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 25 |  | Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР | % | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 26 |  | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВт*ч/м2 | 67,80 |  | 67,80 | 67,80 | 67,80 | 67,80 | 67,80 | 67,80 |
| 27 |  | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 28 |  | Удельный расход ХВС в многоквартирных домах | м3/чел. | 32,42 |  | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 32,42 |
| 29 |  | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 30 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 31 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 32 |  | Удельный суммарный расход ТЭР в многоквартирных домах | т.у.т/м2 | 0,28 |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 33 |  | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т./Гкал | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 34 |  | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т./Гкал | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 35 |  | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт*ч/ Гкал | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 36 |  | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 37 |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 24,72 |  | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 |
| 38 |  | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | 0,95 |  | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 39 |  | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 40 |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 41 |  | Количество ТС, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению | шт. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 42 |  | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 43 |  | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту | шт. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 44 |  | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 45 |  | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - |  | - | - | - | - | - | - |

# 6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2015 г. |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  | 2020г. |  |  |  |  | Средний срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | В стоимостном выражении тыс.руб. |  |
|  |  | источник* | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник* | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник* | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник* | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник* | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник* | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |  |
| 1 | Обучение ответственного за энергетическое хозяйство основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | БС | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БС | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям |  | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |

* ФБ - федеральный бюджет, БС – бюджетные средства, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

6.2 ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2015 г. |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | Средний срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |
|  |  | источник* | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |  | источник* | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник* | объем, тыс. руб. | кол-во |  | ед. изм. |  | источник* | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник* | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник* | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |  |
| 1 | Замена деревянных окон на пластиковые – 1,8 м2 | БС | 10,8 | 500 | кВт*ч | 3,02 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 3,6 |
| 2 | Утепление дверных проемов – 2 шт. | - | - | - | - | - |  | БС | 1,9 | 400 | кВт*ч | 2,42 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 3 | Замена ламп накаливания – 24 шт. (мощность каждой - 60 Вт) на светодиодные лампы (мощность каждой – 9 Вт), люминесцентных ламп – 2 шт. (мощность каждой - 36 Вт) на светодиодные лампы (мощность каждой – 10 Вт) | БС | 1,4 | 200 | кВт*ч | 1,21 |  | БС | 1,4 | 200 | кВт*ч | 1,21 | БС | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 4 | Замена светильника РКО-250 (мощностью 250 Вт) на светодиодный светильник для уличного освещения - 1 шт. (мощностью – 45 Вт) | БС | 5 | 300 | кВт*ч | 1,81 |  | БС | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 2,8 |
| 5 | Замена электропроводки и коммутационной аппаратуры | БС | 0,1 | 22 | кВт*ч | 0,13 |  | БС | 0,1 | 22 | кВт*ч | 0,13 | БС | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 6 | Содержание автомобиля в технически исправном состоянии (своевременная замена масла в двигателе, трансмиссии, КПП, поддержание давления в шинах), соблюдение скоростного режима, плавного стиля вождения | БС | 2 | 0,1 | т.у.т. | 2,11 |  | БС | 2 | 0,1 | т.у.т. | 2,11 | БС | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
|  | Оснащение приборами учета светильников уличного освещения – 23 шт. | БС | 230 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 7 | Замена ламп ДРЛ(250Вт) на светодиодные (50Вт) | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 2 | т.у.т |  | 1,64 | Бс | 26,0 | 4 | Т.у.т | 3,1 | БС | 45,5 | 7 | .у.т | 5,43 | БС | 65,0 | 10 | Т.у.т | 1,76 | - |
| 8 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 9 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 10 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 11 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 12 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 13 | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 14 | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 15 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 16 | Установка светильников уличного освещения со светодиодными лампами (50Вт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС | 12,0 | 2 | Т.у.т | 1,94 | БС | 18,0 | 3 | Т.у.т | 2,33 | БС | 24,0 | 4 | Т.у.т | 3,1 |  |
| Всего по мероприятиям |  | - | 249,3 | - | - | 8,29 |  | - | 5,4 | - | - | 5,87 | - | 3,5 | - |  | - | 1,64 | - | 38,0 | - | - | 5,04 | - | 63,5 | - | - | 7,76 |  | 89,0 |  |  | 4,86 | 11,0 |

* ФБ - федеральный бюджет, БС – бюджетные средства, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.