АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __03.06.2024___ № _879_

Постановление № 879 от 03.06.2024 Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Гагаринского городского, Гагаринского и Кармановского сельских поселений Гагаринского района Смоленской области на период до 2028 года на 2025 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схеме теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 № 82 «О передаче исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Гагаринского городского, Гагаринского и Кармановского сельских поселений Гагаринского района Смоленской области на период до 2028 года на 2025 год (прилагается).
2. Настоящее постановление с прилагаемой актуализированной схемой теплоснабжения разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.  
3. Опубликовать в газете «Гжатский вестник» информационное сообщение о размещении актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4.	 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                               В. В. Грунин

Утверждена
постановлением
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __03.06.2024___ № _879_

Актуализированная схема теплоснабжения
Гагаринского городского, Гагаринского и Кармановского сельских поселений
Гагаринского района Смоленской области
на период до 2028 года на 2025 год

Актуализации подлежат следующие сведения, которые включены в проект схемы теплоснабжения: 
1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки:
- данные остаются без изменений.
2. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки:
- данные остаются без изменений;
3. Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства:
- в связи с отсутствием прироста тепловой нагрузки комплекс технико-экономических и гидравлических расчетов не выполнялся.
4. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне – летний период функционирования систем теплоснабжения:
- данные мероприятия отсутствуют в предлагаемой актуализации в связи с отсутствием источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
5. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации:
- данные мероприятия не предусмотрены на 2025 г.

Актуализация схемы теплоснабжения Гагаринского городского, Гагаринского и Кармановского сельских поселений Гагаринского района Смоленской области
на период до 2028 года на 2025 год	
Баланс тепловой энергии на котельных на 2025 год	
Гагаринское ГП	
Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник	Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные  технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал 	
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная	67 697	15 545	83 242	1 553	84 792	
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1	13 956	2 406	16 362	286	16 648	
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"	№ 3 ул. Заводская, БМК-2	5 910	976	68860	137	7 023	
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"	№ 5 ул. Мира, БМК-3	2 359	446	2 805	50	2 855	
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А	657	141	798	23	821	
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"	БМК-7	12 779	2 296	15 075	239	15 314	
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"	БМК-8	3 537	871	4 408	82	4 490	
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"	БМК-9	10 133	2 411	12 544	221	12 765	
ООО "Маяк"	Котельная ул. Комсомольская, 9	154	0	154	0	154	
Дехонт А. И. 	Гагарин, ул. Новая, 16	499	0	499	4	503	
МУП "Управление ЖКХ и С"	Котельная пр. Первомайский, 1	840	11	851	0	8511	
ВСЕГО	 	118 521	25 103	143 624	2 595	149 505	
Гагаринское СП	
ООО "Маяк"	Котельная д. Поличня, ул. Новая	549	23	572	6	578	
 ВСЕГО		549	23	572	6	578	
Кармановское СП	
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"	№ 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2	6 337	5 882	12 219	312	12 531	
 ВСЕГО		6 337	5 882	12 219	312	12 531