АКТЫ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах на территории Гагаринского муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Мира, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1979__________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  данных нет______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               687,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                633,0	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Мира, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1985__________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  данных нет______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               694,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                640,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1979_____________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  2635,0_____________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               639,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                590,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

49,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1979_________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  2635,0	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               692,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)              638,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Самохина, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1972_____________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений____________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               843,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                789,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| водоотведение | -- | - |
| газоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отмостка | удовлетворительное |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Советская, д. 50

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1969_________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               520,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)              472,0	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

48,0	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | кирпичный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| водоотведение | - | - |
| газоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Советская, д. 50а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1971_________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               520,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)              467,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

52,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | кирпичный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| водоотведение | - | - |
| газоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Советская, д. 52

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1970_______________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               520,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)              472,0	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

48,0	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | кирпичный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| водоотведение | - | - |
| газоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.