Приложение № 1

к конкурсной документации

АКТЫ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах на территории Гагаринского муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Смоленская область, Гагаринский муниципальный округ,

с. Пречистое, ул. Молодежная, д.5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  _____________________

3. Серия, тип постройки  жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки  1980___________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________2009

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала    имеется________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа  отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  	1738 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               553,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                481,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений

20. Количество лестниц                        2        	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                  5,2      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	         кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Стеновые панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Гипсолитовые, панельные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Совмещенная рулонная (плоская) | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые окрашен | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2-х створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Простые, филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Обои, штукатурено, потолки окрашены | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) | Отопление газовое индивидуальное |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 88

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 67:03:0010123:500

3. Серия, тип постройки __________

4. Год постройки  1957г

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет данных

6. Степень фактического износа 53%

7. Год последнего капитального ремонта 1998

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет данных

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир  13

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___нет__________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_____

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__нет_________

18. Строительный объем  1782 куб.м

19. Площадь:    408,8

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     нет данных

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 348.80 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 55,60 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническоесостояниеэлементовобщегоимуществамногоквартирногодома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный ленточный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3.Перегородки | дощатые |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянное утепленное |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным стропилам, обрешетка |  |
| 6. Полы | Дощатые, окрашенные |  |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Створные и глухие |  |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка потолка, стен перегородок |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: душ общего пользования электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
| электроснабжение | имеется |  |
| холодное водоснабжение | имеется |  |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | имеется |  |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | - |  |
| отопление (от домовой котельной) | - |  |
| печи | имеется |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | нет |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. В. Иванов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| “ |  |  | ” |  | 202 | 5 |  | г. |  |  |  |

М.П.