Приложение № 1

к конкурсной документации

АКТЫ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах на территории Гагаринского муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д. Староселье ул. Покровская д.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1980___________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений_______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               855,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                771,0	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        3        	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

84,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                   кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, окрашено | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - | - |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | - | - |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеется | удовлетворительное |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д. Староселье ул. Покровская д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1980___________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений_______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               850,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                765,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        3       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

84,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                   кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, краска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - | - |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | - | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи | - | - |
| калориферы | - | - |
| АГВ | - | - |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеется | удовлетворительное |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д. Благодатное, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1980___________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  3000,0______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               984,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                899,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        3       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

84,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панельные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | - |  |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от домовой котельной) | - |  |
| печи | имеется | удовлетворительное |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Августовская, д.23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1964___________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  1568,0_____________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               354,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                311,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        3       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

42,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные, деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер по деревянным стропилам | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | - |  |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от домовой котельной) | - |  |
| печи | - |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Мира, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1979__________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  данных нет______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               691,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                637,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Мира, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1980__________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  данных нет______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               698,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                643,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Молодежная, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1984________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем   2583,0_____________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               681,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                627,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Молодежная, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1980________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  данных нет______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               688,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                634,0	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1983________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  2635,0_____________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               690,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                636,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1996________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  2526_________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               1040,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                993,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

46,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отмостка | удовлетворительное |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1984________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  2635,0_____________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               697,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                643,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1996______________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  2825,0_____________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               581,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                534,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

47,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отмостка | удовлетворительное |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1984________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  2635,0_____________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               684,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                629,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1982___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  2006,0_____________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               532,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                479,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

52,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отмостка | удовлетворительное |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1984__________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  2006,0_____________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               497,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                445,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

52,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отмостка | удовлетворительное |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1982___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений____________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               547,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                491,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

56,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отмостка | удовлетворительное |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Пролетарская, д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1989___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  2006,0_____________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               546,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                494,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

52,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отмостка | удовлетворительное |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Советская, д. 44

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1969_________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  2191,0	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               492,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)              440,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

51,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | кирпичный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | - | - |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. В. Иванов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| “ |  |  | ” |  | 202 | 5 |  | г. |  |  |  |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Советская, д. 46

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1968________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  2149,0	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               516,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)              464,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

51,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | кирпичный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | дощатые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | - | - |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. В. Иванов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| “ |  |  | ” |  | 202 | 5 |  | г. |  |  |  |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Карманово, ул. Торфяников, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1970_________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               679,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)              610,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

68,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | кирпичный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| водоотведение | - | - |
| газоснабжение | - | - |
| отопление (от домовой котельной) | имеется | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. В. Иванов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| “ |  |  | ” |  | 202 | 5 |  | г. |  |  |  |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д. Ельня, ул. Воднева, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1977_________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               861,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)              773,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

87,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, окрашено | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | - | - |
| отопление (от домовой котельной) | - | - |
| печи | имеется | - |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. В. Иванов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| “ |  |  | ” |  | 202 | 5 |  | г. |  |  |  |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д.Ельня ул. Октябрьская, д.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1991__________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений_______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     485,5          	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                431,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

53,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                   кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, окрашено | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | - | - |
| отопление (от домовой котельной) | - | - |
| печи | имеется | - |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. В. Иванов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| “ |  |  | ” |  | 202 | 5 |  | г. |  |  |  |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д.Ельня ул. Октябрьская, д.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1980__________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений_______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     488,5          	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                435,0	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

53,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                   кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, окрашено | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | - | - |
| отопление (от домовой котельной) | - | - |
| печи | имеется | - |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. В. Иванов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| “ |  |  | ” |  | 202 | 5 |  | г. |  |  |  |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д.Ельня ул. Октябрьская, д.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1980_________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений_______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     488,6          	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                434,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                   кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, окрашено | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | - | - |
| отопление (от домовой котельной) | - | - |
| печи | имеется | - |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. В. Иванов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| “ |  |  | ” |  | 202 | 5 |  | г. |  |  |  |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д. Петушки, ул. Центральная, д.8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1980________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений_______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     455,0          	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                401,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

53,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                   кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, окрашено | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - | - |
| водоотведение | - | - |
| газоснабжение | - | - |
| отопление (от домовой котельной) | - | - |
| печи | имеется | - |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. В. Иванов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| “ |  |  | ” |  | 202 | 5 |  | г. |  |  |  |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010 г.Гагарин, Смоленская область,

ул.Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д. Петушки, ул. Центральная, д.10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

3. Серия, тип постройки жилой дом____________________-__________________________

4. Год постройки 1980__________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     отсутствует________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___0___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  нет сведений_______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     455,0         	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                401,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        2       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

53,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                   кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	                                   кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2 створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, окрашено | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - | - |
| водоотведение | - | - |
| газоснабжение | - | - |
| отопление (от домовой котельной) | - | - |
| печи | имеется | - |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. В. Иванов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| “ |  |  | ” |  | 202 | 5 |  | г. |  |  |  |

М.П.