АКТЫ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах на территории Гагаринского муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:

д. Усилительный Пункт (Сверчково), ул. Поселковая д.14А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  _____________________

3. Серия, тип постройки  многоквартирный дом____________________-________________

4. Год постройки  1983___________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     имеется________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа  отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               22

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ______

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  	нет сведений_______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               1049,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                901,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        6        	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

123	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                  нет сведений       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	          нет сведений                         кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | створные. | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной, индивидуальное) | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеется- | удовлетворительное |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д. Усилительный Пункт (Сверчково) ул. Поселковая д.14Б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  _____________________

3. Серия, тип постройки  многоквартирный дом____________________-________________

4. Год постройки  1983___________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     имеется________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа  отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               22

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ______

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  	нет сведений_______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               1024,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                905,0	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        6       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

123	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                  нет сведений       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	          нет сведений                         кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | створные. | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной, индивидуальное) | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльцо | имеется- | удовлетворительное |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области                                                                 П. В. Иванов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

215010, г. Гагарин, Смоленская область,

ул. Советская, д.8

тел. 8 (48135) 3-49-42

E-mail: gkhgagarin@mail.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д. Усилительный Пункт (Сверчково) ул. Поселковая д.14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  _____________________

3. Серия, тип постройки  многоквартирный дом____________________-________________

4. Год постройки  1983___________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет сведений________

6. Степень фактического износа _____________________нет сведений__________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________-__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________-__________________________________

9. Количество этажей   2_________________________________________________________

10. Наличие подвала     имеется________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа  отсутствует_________________________________________

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина                отсутствует

14. Количество квартир               22

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ______

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                             -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________-__________________________________________

18. Строительный объем  	нет сведений_______________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками               1302,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                903,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет сведений	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет сведений	кв. м

20. Количество лестниц                        6       	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

146,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                  нет сведений       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)       	          нет сведений                         кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | створные. | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной, индивидуальное) | имеется, описания нет | удовлетворительное |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльцо | имеется- | удовлетворительное |

Начальник Управления СЖКХ и ДД Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | П. В. Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |

| “ |  | ” |  | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.